## 데이터센터 밀집도에 따른 전력 계통 부하 및 인프라 리스크 분석

### 1. 프로젝트 주제

공공데이터 기반 수도권 데이터센터 밀집 지역의 전력망 포화도 분석 및 인프라 입지 리스크 평가 모델링

### 2. 주제 선정 이유 (Problem Statement)

- 물리적 한계 직면: 수도권(안양, 판교, 용인 등)에 데이터센터가 급증하며 특정 변전소의 전력 공급 능력이 임계치에 도달, 신규 서버 증설이 불가능한 사례 발생.

- 운영 안정성 위협: 전력망 과부하 지역은 피크 타임 시 전압 불안정이나 강제 셧다운 리스크가 존재하며, 이는 서비스 가용성에 직격탄을 미침.

- 비용 리스크 관리: 향후 도입될 '지역별 차등 전기요금제'에 대비하여, 운영 비용(OPEX) 최적화를 위한 데이터 기반의 입지 전략이 필요함.

### 3. 활용 데이터셋 (Data Sourcing)

### *아직 국내에 데이터센터가 계획되어있거나 지어지고있는 상황이 많아 데이터셋은 좀 더 확인이 필요해 보임..

- 데이터센터 현황: 전국 건축물대장(방송통신시설 용도)을 활용한 위치 및 규모(면적) 데이터.

- 지역별 전력 수요: 한전 빅데이터 센터의 시군구별/용도별(산업용·일반용 고압) 전력 사용량.

- 전력망 여유 정보: 한전 계통정보 시스템의 변전소별 수용 가능 용량 및 현재 부하 상태.

- 에너지 자립 지표: 전력통계정보시스템(EPSIS)의 지역별 전력 자립률 및 송전 손실 관련 통계.

### 4. 주요 분석 및 결과 도출 (Analysis Workflow)

- 전력 부하 Heat-map 제작: 데이터센터 위치와 지역 변전소 용량을 매핑하여, 전력 공급이 한계에 다다른 '인프라 병목 지역' 시각화.

- 전력 위험 지수(PRI) 산출: 지역별 [데이터센터 추정 전력 / 변전소 여유 용량] 비율을 계산하여 입지 적합도를 수치화.

- 상관관계 검정: 데이터센터 밀집도와 해당 지역 전력망 안정성 사이의 통계적 유의성 분석 및 향후 5년 내 포화 시점 예측.

### 5. 기대 효과 (Expected Impact)

- 인프라 가용성 확보: 데이터에 기반하여 전력 공급 중단 리스크가 낮은 '안전 구역'을 선별함으로써 서비스 안정성 극대화.

- 확장성 리스크 회피: 현재의 여유가 아닌 '미래 포화 임계점'을 예측하여, 서버 증설이 제한될 위험이 없는 거점을 전략적으로 선정.

- 운영 비용 최적화: 전력 자립도가 높은 지역의 잠재적 요금 혜택을 시뮬레이션하여 장기적인 인프라 유지 비용 절감안 제시.